Приложение

к методике оценки и анализа

показателей портфеля проектов

Шифр портфеля проектов № ПП-032-01 от «18» марта 2019 г.

*«Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным система водоснабжения и водоотведения».*

1. **Наличие в открытом доступе на сайте МУП «ТВК» информации о доступной мощности, П-3636.**

**Форма предоставления данных ресурсоснабжающей / теплосетевой организации.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Теплоисточник (наименование объекта)** | **Установленная мощность, Гкал/час** | **Подключенная мощность, Гкал/час** | **Доступная мощность, Гкал/час** | **Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой организации о размещении информации по п.2. п.3, п.4, п.5. (сайт РСО)** |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | МУП «Тепловодоканал» | Котельная Южная | 330 | 225 | 105 | tvkmegion.ru |
| 2 | МУП «Тепловодоканал» | Котельная Центральная | 59,6 | 41 | 18,6 | tvkmegion.ru |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Наименование централизованной системы холодного водоснабжения** | **Установленная мощность, м3/год** | **Фактически задействованная мощность, в 2018г., м3/год** | **Резерв мощности, м3** | **Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой организации о размещении информации по п.2. п.3, п.4, п.5. (сайт РСО)** |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | МУП «Тепловодоканал» | Централизованная система холодного водоснабжения г. Мегион | 4 270 500 | 3 918 780 | 351 720 | tvkmegion.ru |
| 2 | МУП «Тепловодоканал» | Централизованная система холодного водоснабжения пгт.Высокий | 1 489 200 | 618 920 | 870 280 | tvkmegion.ru |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Наименование централизованной системы горячего водоснабжения** | **Установленная мощность, м3/год** | **Фактически задействованная мощность, в 2018г., м3/год** | **Резерв мощности, м3** | **Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой организации о размещении информации по п.2. п.3, п.4, п.5. (сайт РСО)** |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | МУП «Тепловодоканал» | Централизованная система горячего водоснабжения г.Мегион | 877 752 | 700 632,439 | 177 119,56 | tvkmegion.ru |
| 2 | МУП «Тепловодоканал» | Централизованная система горячего водоснабжения пгт.Высокий | 37 668 | 32 990,306 | 4678 | tvkmegion.ru |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование ресурсоснабжающей / теплосетевой организации** | **Наименование централизованной системы водоотведения** | **Установленная мощность, м3/год** | **Фактически задействованная мощность, в 2018г., м3/год** | **Резерв мощности, м3** | **Ссылка на интернет ресурс ресурсоснабжающей/ теплосетевой организации о размещении информации по п.2. п.3, п.4, п.5. (сайт РСО)** |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | МУП «Тепловодоканал» | Централизованная система водоотведения г. Мегион | 5 475 000 | 3 703 766 | 1 771 234 | tvkmegion.ru |
| 2 | МУП «Тепловодоканал» | Централизованная система водоотведения пгт.Высокий | 785 115 | 445 450 | 339 665 | tvkmegion.ru |